## Deutsch
Energieeinsparung bei Schwimmbädern mit Überlaufrinne
Freibad |  |  | Hallenbad
Wassertemperatur | 30 | °C | Wassertemperatur | 35 | °C
Lufttemperatur | 14 | °C | Lufttemperatur | 30 | °C
Rinnenfläche in der Regel 20% der Beckenfläche | 10 | m2 | Rinnenfläche in der Regel 20% der Beckenfläche | 4 | m2
Dauer des Sparbetriebes pro Tag | 20 | h | Dauer des Sparbetriebes pro Tag | 20 | h
Betriebstage | 31 | d | Betriebstage | 360 | d
Energieeinsparung | 4402 | kWh | Energieeinsparung | 15840 | kWh
Kosteneinsparung (Oel) | € | 440.2 | Kosteneinsparung (Oel) | € | 1584
Kosteneinsparung (Strom) | € | 880.4 | Kosteneinsparung (Strom) | € | 3168
Oel: Preis je kWh in EUR | 0.1 |  |  |  | 0.1
Elektrizität: Preis je kWh in EUR | 0.2
Anleitung
1.) Gelbe Felder: Wert aus Drop-Down-Liste auswählen
2.) Grüne Felder: Gewünschter Wert eingeben
3.) Rote Felder: Anzeige der berechneten Ergebnisse
Tipp: Mit der Tabulatortaste können Sie von Feld zu Feld springen.

## Französisch
Economie d'énergie vers les piscines avec système de
débordement
piscine extérieure |  |  | piscine intérieure
température de l'eau | 30 | °C | température de l'eau | 35 | °C
température de l'air | 14 | °C | température de l'air | 30 | °C
surface du débordement (20% de la surface du bassin) | 10 | m2 | surface du débordement (20% de la surface du bassin) | 4 | m2
durée de l'exploitation économique par jour | 20 | h | durée de l'exploitation économique par jour | 20 | h
journés d'exploitation | 30 | d | journés d'exploitation | 360 | d
économie d'énergie | 4260 | kWh | économie d'énergie | 15840 | kWh
économie des coûts (mazout) | € | 426 | économie des coûts (mazout) | € | 1584
économie des coûts (électricité) | € | 852 | économie des coûts (électricité) | € | 3168
mazout: prix par kWh en EUR | 0.1
électricité: prix par kWh en EUR | 0.2
Instruction
1.) case jaune: choisir la valeur du menu déroulant
2.) case verte: insérer la valeur désirée
3.) case rouge: indique les résultats calculés
Conseil: passez de case en case à l'aide de la touche tabulation.

## Englisch
Energy Saving for Pools with Overflow
outdoor swimming pool |  |  | indoor swimming pool
water temperature | 32 | °C | water temperature | 35 | °C
air temperature | 4 | °C | air temperature | 30 | °C
area of overflow gutter (20% of pool surface) | 4 | m2 | area of overflow gutter (20% of pool surface) | 4 | m2
duration of energy saving mode per day | 12 | h | duration of energy saving mode per day | 20 | h
operation period | 365 | d | operation period | 360 | d
energy saving | 20148 | kWh | energy saving | 15840 | kWh
cost cutting (oil) | € | 4029.6 | cost cutting (oil) | € | 3168
cost cutting (electricity) | € | 2014.8 | cost cutting (electricity) | € | 1584
oil: price per kWh in EUR | 0.2
electricity: price per kWh in EUR | 0.1
Instruction
1.) yellow box: choose the value from the drop-down-list
2.) green box: enter a value of your choice
3.) red box: displays the calculated results
Tip: jump from box to box with tab key.

## Daten
Wärmeverluste eines Freibades W/m2
|  | standing water |  | flowing water
Wassertemperatur °C | air °C | loss W/m2 | loss overflow W/m2 | loss W/m2 | Water °C | Room temp. °C/60% | loss overflow channel W/m2 (indoor)
22 | 14 | 270 | 270 | 1080 | 28 | 28 | 200 | 400
22 | 10 | 390 | 390 | 1560 | 28 | 30 | 150 | 300
22 | 4 | 560 | 560 | 2240 | 28 | 32 | 125 | 250
28 | 14 | 590 | 590 | 2360 | 30 | 28 | 275 | 550
28 | 10 | 700 | 700 | 2800 | 30 | 30 | 225 | 450
28 | 4 | 850 | 850 | 3400 | 30 | 32 | 190 | 380
32 | 14 | 710 | 830 | 2840 | 32 | 28 | 350 | 700
32 | 10 | 840 | 980 | 3360 | 32 | 30 | 300 | 600
32 | 4 | 1000 | 1150 | 4000 | 32 | 32 | 250 | 500
25 | 14 | 420 | 420 | 1680 | 35 | 28 | 700 | 1400
25 | 10 | 550 | 550 | 2200 | 35 | 30 | 550 | 1100
25 | 4 | 720 | 720 | 2880 | 35 | 32 | 475 | 950
30 | 14 | 710 | 710 | 2840
30 | 10 | 840 | 840 | 3360
30 | 4 | 1000 | 1000 | 4000
Wassertemperatur | Lufttemperatur |  | Wassertemp | Raum
22 | 14 |  | 28 | 28
25 | 10 |  | 30 | 30
28 | 4 |  | 32 | 32
30 |  |  | 35
32
Auswertung 1 DE | Auswertung 1 FR | Auswertung 1 EN | Auswertung 2 DE | Auswertung 2 FR | Auswertung 2 EN
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 550 | 550 | 550
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
710 | 710 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
710 | 710 | 1150 | 550 | 550 | 550